Задание И ОСНОВНЫЕ мероприятиЯ, объем и источники инвестиций

Задание

В целях обеспечения полного удовлетворения потребностей жителей Залегощенского района в услугах по водоснабжению и водоотведению Концессионер обязан предоставить план мероприятий по достижению целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Залегощенский район Орловской области и выполнению задач по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощности систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с приведенными ниже требованиями:

# 1. Основные направления по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощностей для достижения целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения.

1.1 Система водоснабжения

| №п/п | Наименование показателей мероприятий и объектов ремонта | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма расходов, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год |
|  | Замена водопроводных сетей методом ГНБ в с.Ломовое, Ломовского сельского поселения |
|  | Труба ПЭ100 SDR 17.6 ф 63 | м | 300 | 109,10 | 32730 |
|  | Муфта Ф 63 эл /св (Frialen) | шт | 4 | 400 | 1600,0 |
|  | Горизонтально направленное бурение | м | 300 | 1600 | 480000 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 514330 |
|  | Установка СУИЗ – Лоцман(80) на артезианской скважине в Ломовском сельском поселении Залегощенского района Орловской области, 1987 г.постройки |
|  | СУИЗ – Лоцман+(80А) | шт | 1 | 27432 | 27432 |
|  | ЭКМ-4 bar | шт | 1 | 2890 | 2890 |
|  | Провод АПВ-3х0,75 | м | 20 | 20 | 400 |
|  | Ж/Б кольцо Ф 1,5 м | шт | 2 | 2500 | 5000 |
|  | Днище Ж/Б Ф 1,5 м | шт | 1 | 1800 | 1800 |
|  | Люк (пластик) в сборе | шт | 1 | 1300 | 1300 |
|  | Цемент | меш | 1 | 325,00 | 325 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 39147 |
|  | Всего затрат на проведение ремонтных работ в 2017 году |  |  |  | 553477 |
|  | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Замена водопроводных сетей методом ГНБ в Грачёвском сельском поселении Залегощенского района Орловской области, п.Ржавец |
|  | Труба ПЭ100 SDR 17.6 ф 63 | м | 300 | 109,10 | 32730 |
|  | Муфта Ф 63 эл /св (Frialen) | шт | 2 | 400 | 800 |
|  | Горизонтально направленное бурение | м | 300 | 1600 | 480000 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 513530 |
|  | Установка СУИЗ – Лоцман(40) на артезианской скважине в Грачёвском сельском поселении Залегощенского района Орловской области, п.Ржавец |
|  | СУИЗ – Лоцман+(40А) | шт | 1 | 21000 | 21000 |
|  | ЭКМ-4 bar | шт | 1 | 2890 | 2890 |
|  | Провод АПВ-3х0,75 | м | 12 | 20 | 240 |
|  | Ж/Б кольцо Ф 1,5 м | шт | 2 | 2500 | 5000 |
|  | Днище Ж/Б Ф 1,5 м | шт | 1 | 1800 | 1800 |
|  | Люк (пластик) в сборе | шт | 1 | 1300 | 1300 |
|  | Цемент | меш | 1 | 325 | 325 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 32555 |
|  | Всего затрат на проведение ремонтных работ в 2018 году |  |  |  | 546085 |
|  | 2019 год |
|  | Замена водопроводных сетей методом ГНБ в Нижнезалегощенском сельском поселении Залегощенского района Орловской области, д.Ореховка |
|  | Труба ПЭ100 SDR 17.6 ф 63 | м | 300 | 109,10 | 32730 |
|  | Муфта Ф 63 эл /св (Frialen) | шт | 2 | 400 | 1200 |
|  | Горизонтально направленное бурение | м | 300 | 1600 | 480000 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 513530 |
|  | Всего затрат на проведение ремонтных работ в 2019 году |  |  |  | 513530 |
|  | 2020 год |  |  |  |  |
|  | Замена водопроводных сетей методом ГНБ в Нижнезалегощенском сельском поселении Залегощенского района Орловской области, с.Казарь от скважины (Мастерские) |
|  | Труба ПЭ100 SDR 17.6 ф 110 | м | 150 | 331,20 | 49680 |
|  | Муфта Ф 110 эл /св (Frialen) | м | 4 | 900 | 3600 |
|  | Горизонтально направленное бурение | м | 150 | 3600 | 540000 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 593280 |
|  | Замена водопроводных сетей методом ГНБ в Нижнезалегощенском сельском поселении Залегощенского района Орловской области, с.Казарь от скважины (Горка) |
|  | Труба ПЭ100 SDR 17 ф 32 | м | 100 | 48 | 4800 |
|  | Муфта Ф 32 эл /св (Frialen) | шт | 2 | 240 | 480 |
|  | Горизонтально направленное бурение | м | 100 | 1000 | 100000 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 105280 |
|  | Всего затрат на проведение ремонтных работ в 2020 году |  |  |  | 698560 |
|  | 2021 год |  |  |  |  |
|  | Замена водопроводных сетей методом ГНБ в Нижнезалегощенском сельском поселении Залегощенского района Орловской области, д.Нагорная |
|  | Труба ПЭ100 SDR 17,6 ф 63 | м | 300 | 109,1 | 32730 |
|  | Муфта Ф 63 эл /св (Frialen | шт | 4 | 400 | 1600 |
|  | Горизонтально направленное бурение | м | 300 | 1600 | 480000 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 514330 |
|  | Установка СУИЗ – СТРАЖ-2м на артезианской скважине в Нижнезалегощенском сельском поселении Залегощенского района Орловской области, д.Нагорная |
|  | СУИЗ – СТРАЖ-2м | шт | 1 | 23800 | 23800 |
|  | ЭКМ-4 bar | шт | 1 | 2890 | 2890 |
|  | Провод АПВ-3х0,75 | м | 30 | 20 | 600 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 27290 |
|  | Итого в 2021 году |  |  |  | 541620 |
|  | 2022 год |  |  |  |  |
|  | Установка СУИЗ – СТРАЖ-2м на артезианской скважине в Нижнезалегощенском сельском поселении Залегощенского района Орловской области, д.Выгон |
|  | СУИЗ – СТРАЖ-2м | шт | 1 | 23800 | 23800 |
|  | ЭКМ-4 bar | шт | 1 | 2890 | 2890 |
|  | Провод АПВ-3х0,75 | м | 20 | 20 | 400 |
|  | Ж/Б кольцо Ф 1,5 м | шт | 2 | 2500 | 5000 |
|  | Днище Ж/Б Ф 1,5 м | шт | 1 | 1800 | 1800 |
|  | Люк (пластик) в сборе | шт | 1 | 1300 | 1300 |
|  | Цемент | меш | 1 | 325 | 325 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 35515 |
|  | Замена водопроводных сетей методом ГНБ в Нижнезалегощенском сельском поселении Залегощенского района Орловской области, д.Выгон |
|  | Труба ПЭ100 SDR 17,6 ф 63 | м | 300 | 109,1 | 32730 |
|  | Муфта Ф 63 эл /св (Frialen | шт | 4 | 400 | 1600 |
|  | Горизонтально направленное бурение | м | 300 | 1600 | 480000 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 514330 |
|  | Всего затрат на проведение ремонтных работ в 2022 году |  |  |  | 549845 |
| 2023 год |
|  | Замена водопроводных сетей методом ГНБ в Красненском сельском поселении Залегощенского района Орловской области, д.Котлы |
|  | Труба ПЭ100 SDR 17.6 ф 110 | м | 200 | 331,20 | 66240 |
|  | Муфта Ф 110 эл /св (Frialen) | м | 4 | 900 | 3600 |
|  | Горизонтально направленное бурение | м | 200 | 3600 | 720000 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 789840 |
|  | Установка СУИЗ – СТРАЖ-2м на артезианской скважине в Красненском сельском поселении Залегощенского района Орловской области, д.Котлы |
|  | СУИЗ – СТРАЖ-2м | шт | 1 | 23800 | 23800 |
|  | ЭКМ-4 bar | шт | 1 | 2890 | 2890 |
|  | Провод АПВ-3х0,75 | м | 20 | 20 | 400 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 27090 |
|  | Всего затрат на проведение ремонтных работ в 2023 году |  |  |  | 816930 |
|  | 2024 год |  |  |  |  |
|  | Замена водопроводных сетей методом ГНБ в Красненском сельском поселении Залегощенского района Орловской области, с.Красное (Заверх) |
|  | Труба ПЭ100 SDR 17.6 ф 110 | м | 100 | 331,20 | 33120 |
|  | Муфта Ф 110 эл /св (Frialen) | м | 2 | 900 | 1800 |
|  | Горизонтально направленное бурение | м | 100 | 3600 | 360000 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 394920 |
|  | Установка СУИЗ – Лоцман(40) на артезианской скважине в Красненском сельском поселении Залегощенского района Орловской области, с.Красное (Заверх) |
|  | СУИЗ – Лоцман+(40А) | шт | 1 | 21000 | 21000 |
|  | ЭКМ-4 bar | шт | 1 | 2890 | 2890 |
|  | Провод АПВ-3х0,75 | м | 12 | 20 | 240 |
|  | Ж/Б кольцо Ф 1,5 м | шт | 2 | 2500 | 5000 |
|  | Днище Ж/Б Ф 1,5 м | шт | 1 | 1800 | 1800 |
|  | Люк (пластик) в сборе | шт | 1 | 1300 | 1300 |
|  | Цемент | меш | 1 | 325 | 325 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 32555 |
|  | Всего затрат на проведение ремонтных работ в 2024 году |  |  |  | 427475 |
|  | 2025 год |  |  |  |  |
|  | Замена водопроводных сетей методом ГНБ в Бортновском сельском поселении Залегощенского района Орловской области д.Алешня |
|  | Труба ПЭ100 SDR 17.6 ф 110 | м | 150 | 331,20 | 49680 |
|  | Муфта Ф 110 эл /св (Frialen) | м | 2 | 900 | 1800 |
|  | Горизонтально направленное бурение | м | 150 | 3600 | 540000 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 540000 |
|  | Замена водопроводных сетей методом ГНБ в Бортновском сельском поселении Залегощенского района Орловской области д.Алешня |
|  | СУИЗ – СТРАЖ-2м | шт | 1 | 23800 | 23800 |
|  | ЭКМ-4 bar | шт | 1 | 2890 | 2890 |
|  | Провод АПВ-3х0,75 | м | 20 | 20 | 400 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 27090 |
|  | Всего затрат на проведение ремонтных работ в 2025 году |  |  |  | 567090 |
|  | 2026 год |  |  |  |  |
|  | Замена водопроводных сетей методом ГНБ в Красненском сельском поселении Залегощенского района Орловской области, с.Красное (Заречье) |
|  | Труба ПЭ100 SDR 17.6 ф 110 | м | 150 | 331,20 | 49680 |
|  | Муфта Ф 110 эл /св (Frialen) | м | 2 | 900 | 1800 |
|  | Горизонтально направленное бурение | м | 150 | 3600 | 540000 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 540000 |
|  | Замена водопроводных сетей методом ГНБ в Красненском сельском поселении Залегощенского района Орловской области, с.Красное (Всходы) |
|  | Труба ПЭ100 SDR 17,6 ф 63 | м | 150 | 109,1 | 16365 |
|  | Муфта Ф 63 эл /св (Frialen | шт | 4 | 400 | 1600 |
|  | Горизонтально направленное бурение | м | 150 | 1600 | 240000 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 257956 |
|  | Всего затрат на проведение ремонтных работ в 2026 году |  |  |  | 797965 |
|  | ВСЕГО программа реконструкции | 6 526 107,00 |

Перечень мероприятий, реализуемых концессионером в целях  достижения плановых значений показателей деятельности концессионера и целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Залегощенский район Орловской области, с момента заключения концессионного соглашения до окончания срока действия концессионного соглашения  (__.__.2026) определяется на основании задания  и конкурсного предложения концессионера.

Мероприятия повышают уровень использования энергетических ресурсов, и будут выполнять следующие задачи:

-	обеспечение надежности и эффективности поставки энергетических ресурсов потребителям за счет модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

-	минимизация потерь энергетических ресурсов на стадиях их производства и транспортировки.

Планируемые результаты:

-	обеспечение сохранности коммунальной инфраструктуры;

-	увеличение доли отремонтированных инженерных коммуникаций;

-	создание благоприятных условий проживания жителей МО Залегощенский район Орловской области.